СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик / Название объекта: _________________________________________________________

Адрес Заказчика ____________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя: ________________________________________________________________

Должность __________________________    Контактный телефон: ________________________

| ПАРАМЕТРЫ БКТПБ СЕРИИ «ЭКТА» |
| --- |
| Запрашиваемые параметры КТПБ | Значение параметра | Ответ |
| Функциональное назначение | КТП; РП; РУНН |  |
| Номинальное напряжение КТПБ, кВ | 6 /0,4; 10/0,4 |  |
| Номинальная мощность устанавливаемых трансформаторов, кВА | 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600 (Более 1600 по согласованию) |  |
| Количество силовых трансформаторов | От 1 до 6 |  |
| РУВН заказывается по отдельному опросному листу | на КСО; КРУ (тип) |  |
| РУНН заказывается по отдельному опросному листу | на ЩО; ЩО-НКУ (тип) |  |
| Учёт электроэнергии | По стороне ВН -6(10) кВ |  |
|  | По стороне НН -0,4 кВ |  |
| Автоматический ввод резервного питания (АВР) | По стороне ВН -6(10) кВ |  |
|  | По стороне НН -0,4 кВ |  |
| Сигнализация | Проникновение внутрь КТП |  |
|  | Пожарная |  |
| Первичные средства пожаротушения |  |
| Система принудительной вентиляции (Устанавливается обязательно при использовании трансформаторов мощностю более 1000 кВА) |  |
| Кессоны (поддоны для сбора масла), по умолчанию поставляются при использовании трансформаторов мощностю от 1000 кВА и выше |  |
| Водосливные трубы |  |
| Отливы цокольные (при наличии проекта фундамента) |  |
| Габарит бетонного блока | 5000х2500 6000х2500 |  |
| Глубина приямка (цоколя) | 900 мм (по умолчанию) |  |
| Цвет блока по системе RAL (светло-желтый) | 1014 (по умолчанию) |  |
| Включить силовые трансформаторы в поставку | Да / нет |  |
| Тип трансформатора | ТМГ (по умолчанию) |  |
| Группа соединений обмоток трансформатора | Δ / Yн – 11; Y / Yн - 0 |  |
| Дополнительно: |

В н и м а н и е !

- Поставка трансформатора производится отдельно по ценам завода изготовителя.

- Обязательно приложить опросные листы на РУВН и РУНН

Согласование:

| Заказчик |  | Производитель |
| --- | --- | --- |
| «____» ____________ _20___г |  | «____» ____________ _20___г |
| М.П. |  | М.П. |